## Приложение № 1
Приложение №1
Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми для осуществления регулируемого вида деятельности
АО "Самарская Кабельная Компания"
(наименование организации)
№ п/п | Наименование ЛЭП | Инвентарный номер линии | Протяженность линий (км), участвующих в передаче электроэнергии по уровням напряжения |  |  |  | Подтверждающий документ
[7 empty] | договор аренды |  |  | документ о праве собственности (номер и дата выдачи)
[7 empty] | номер и дата заключения | наименование арендодателя | срок действия
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Сеть кабельная ЦРП до корпуса металлооработки | 3028 | 1.8 | [6 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 3028 от 28.03.2017г.
2 | Сеть кабельная пит. 6 кВ Б-II до ЦРП | 3022 | 6.2 | [6 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 3022 от 28.03.2017г.
3 | Сеть кабельная от ЦРП до ТП-2 | 3021 | 0.8 | [6 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 3021 от 28.03.2017г.
4 | Сеть кабельная от РУ - 6 кВ | 3019 | 1.3 | [6 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 3019 от 28.03.2017г.
5 | Сеть кабельная от РУ - 10 кВ до ТП гл. корпуса | 3012 | 1 | [6 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 3012 от 28.03.2017г.
6 | Сеть кабельная ЦРП-РЦ 10кВ гл. корпус | 3011 | 1.2 | [6 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 3011 от 28.03.2017г.
7 | Сеть питательная 10 кВ от БТЭЦ до ЦРП | 3003 | 10.8 | [6 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 3003 от 28.03.2017г.
8 | Сеть низковольтная кабельная | 3004 |  |  |  | 44.8 |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 3004 от 28.03.2017г.
| Итого, км: |  | 23.1 |  |  | 44.8
[6 empty] | Технический директор |  |  |  | В.В. Баннов
(ФИО, подпись)
М.П.

## Приложение № 2
Приложение №2
Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода регулирования силовыми трансформаторами, используемыми для осуществления регулируемого вида деятельности
АО "Самарская Кабельная Компания"
№ п/п | Диспетчерское наименование подстанции | Тип подстанции | Подтверждающий документ |  |  |  | Месторасположение | Максимальное напряжение, В | Установленная мощность трансформатора, участвующего в передаче электроэнергии
|  |  | договор аренды |  |  | документ о праве собственности (номер и дата выдачи)
|  |  | номер и дата заключения | наименование арендодателя | срок действия
1 | Трансформаторная подстанция № 1-1-2 | Двухтрансформаторная |  |  |  | Свидетельство о государственной регистрации права № 63-АВ 978238 | Территория АО "СКК" | 10000 | 2
2 | Трансформаторная подстанция № 2 | Однотрансформаторная |  |  |  | Свидетельство о государственной регистрации права № 63-АВ 107554 | Территория АО "СКК" | 10000 | 1
3 | Трансформаторная подстанция № 3 | Однотрансформаторная |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 1068 от 28.03.2017г. | Территория АО "СКК" | 10000 | 1
4 | Трансформаторная подстанция № 5 | Однотрансформаторная |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 1065 от 28.03.2017г. | Территория АО "СКК" | 10000 | 1
5 | Трансформаторная подстанция № 6 | Однотрансформаторная |  |  |  | Свидетельство о государственной регистрации права № 63-АВ 107973 | Территория АО "СКК" | 10000 | 1
6 | Трансформаторная подстанция № 8 | Двухтрансформаторная |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 1011 от 28.03.2017г. | Территория АО "СКК" | 10000 | 2
7 | Трансформаторная подстанция № 9 | Однотрансформаторная |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 1012 от 28.03.2017г. | Территория АО "СКК" | 10000 | 1
8 | Трансформаторная подстанция № 17 | Однотрансформаторная |  |  |  | Свидетельство о государственной регистрации права № 63-АВ 978234 | Территория АО "СКК" | 10000 | 1
9 | Трансформаторная подстанция № 18 | Однотрансформаторная |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 1013 от 28.03.2017г. | Территория АО "СКК" | 10000 | 1
10 | Трансформаторная подстанция № 22/2 | Однотрансформаторная |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 1081 от 28.03.2017г. | Территория АО "СКК" | 10000 | 1
11 | Трансформаторная подстанция № 23/1 | Однотрансформаторная |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 1164 от 28.03.2017г. | Территория АО "СКК" | 10000 | 1
12 | Трансформаторная подстанция № 23/2 | Однотрансформаторная |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 1165 от 28.03.2017г. | Территория АО "СКК" | 10000 | 1
13 | Трансформаторная подстанция № 24-1-2 | Двухтрансформаторная |  |  |  | Свидетельство о государственной регистрации права № 63-АВ 978231 | Территория АО "СКК" | 10000 | 2
14 | Трансформаторная подстанция № 25 | Однотрансформаторная |  |  |  | Свидетельство о государственной регистрации права № 63-АВ 107962 | Территория АО "СКК" | 10000 | 0.4
15 | Автотрансформатор силовой АТМН-10000/10 |  |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 4057 от 28.03.2017г. | Территория АО "СКК" | 10000 | 10
| Итого, МВА: | [7 empty] | 26.4
[5 empty] | Технический директор |  |  |  | В.В. Баннов
(ФИО, подпись)
М.П.

## Приложение № 3
Приложение № 3
Справка о наличии официального сайта в сети Интернет и выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению
№ п/п | Адрес официального сайта в сети Интернет | Абонентский номер организации для обращении для обращений потребителей услуг по передаче электроэнергии и (или) технологическому присоединению в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 15.04.2014 № 186 "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций"
1 | www.samaracable.ru | (846) 228-24-57
2 |  | (846) 228-22-17
| Технический директор | В.В. Баннов
(ФИО, подпись)
М.П.

## Приложение № 4
Приложение № 4
Владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми трансформаторами (автотрансформаторами) и линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), расположенными и используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах Самарской области, непосредственно соединенными с трансформаторными и иными подстанциями
АО "Самарская Кабельная Компания"
(наименование организации)
№ п/п | Трансформаторные и иные подстанции с установленными силовыми трансформаторами (автотрансформаторами) |  |  |  | Линии электропередач (воздушные и (или) кабельные), непосредственно соединенные с трансформаторными и иными подстанциями |  |  |  |  | Документы, подтверждающие право собственности или иные законные основания владения и (или) пользования объектами электросетевого хозяйства
| Диспетчерское наименование подстанции | Тип подстанции | Максимальное напряжение | Установленная мощность трансформатора, участвующего в передаче электроэнергии | Наименование ЛЭП | Протяженность линий (по трассе), участвующих в передаче электроэнергии по уровням напряжения (км)
[10 empty] | договор аренды |  |  | документ о праве собственности (номер и дата выдачи)
[10 empty] | номер и дата заключения | наименование арендодателя | срок действия
[6 empty] | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Трансформаторная подстанция № 1-1-2 | Двухтрансформаторная | 10000 | 2 | [8 empty] | Свидетельство о государственной регистрации права № 63-АВ 978238
2 | Трансформаторная подстанция № 2 | Однотрансформаторная | 10000 | 1 | [8 empty] | Свидетельство о государственной регистрации права № 63-АВ 107554
3 | Трансформаторная подстанция № 3 | Однотрансформаторная | 10000 | 1 | [8 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 1068 от 28.03.2017г.
4 | Трансформаторная подстанция № 5 | Однотрансформаторная | 10000 | 1 | [8 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 1065 от 28.03.2017г.
5 | Трансформаторная подстанция № 6 | Однотрансформаторная | 10000 | 1 | [8 empty] | Свидетельство о государственной регистрации права № 63-АВ 107973
6 | Трансформаторная подстанция № 8 | Двухтрансформаторная | 10000 | 2 | [8 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 1011 от 28.03.2017г.
7 | Трансформаторная подстанция № 9 | Однотрансформаторная | 10000 | 1 | [8 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 1012 от 28.03.2017г.
8 | Трансформаторная подстанция № 17 | Однотрансформаторная | 10000 | 1 | [8 empty] | Свидетельство о государственной регистрации права № 63-АВ 978234
9 | Трансформаторная подстанция № 18 | Однотрансформаторная | 10000 | 1 | [8 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 1013 от 28.03.2017г.
10 | Трансформаторная подстанция № 22/2 | Однотрансформаторная | 10000 | 1 | [8 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 1081 от 28.03.2017г.
11 | Трансформаторная подстанция № 23/1 | Однотрансформаторная | 10000 | 1 | [8 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 1164 от 28.03.2017г.
12 | Трансформаторная подстанция № 23/2 | Однотрансформаторная | 10000 | 1 | [8 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 1165 от 28.03.2017г.
13 | Трансформаторная подстанция № 24-1-2 | Двухтрансформаторная | 10000 | 2 | [8 empty] | Свидетельство о государственной регистрации права № 63-АВ 978231
14 | Трансформаторная подстанция № 25 | Однотрансформаторная | 10000 | 0.4 | [8 empty] | Свидетельство о государственной регистрации права № 63-АВ 107962 | 1
15 | Автотрансформатор силовой АТМН-10000/10 |  | 10000 | 10 | [8 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 4057 от 28.03.2017г.
16 |  |  |  |  | Сеть кабельная ЦРП до корпуса металлооработки | 1.8 | [6 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 3028 от 28.03.2017г.
17 |  |  |  |  | Сеть кабельная пит. 6 кВ Б-II до ЦРП | 6.2 | [6 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 3022 от 28.03.2017г.
18 |  |  |  |  | Сеть кабельная от ЦРП до ТП-2 | 0.8 | [6 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 3021 от 28.03.2017г.
19 |  |  |  |  | Сеть кабельная от РУ - 6 кВ | 1.3 | [6 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 3019 от 28.03.2017г.
20 |  |  |  |  | Сеть кабельная от РУ - 10 кВ до ТП гл. корпуса | 1 | [6 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 3012 от 28.03.2017г.
21 |  |  |  |  | Сеть кабельная ЦРП-РЦ 10кВ гл. корпус | 1.2 | [6 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 3011 от 28.03.2017г.
22 |  |  |  |  | Сеть питательная 10 кВ от БТЭЦ до ЦРП | 10.8 | [6 empty] | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 3003 от 28.03.2017г.
23 |  |  |  |  | Сеть низковольтная кабельная |  |  |  | 44.8 |  |  |  | Инвентарная карточка учета объекта ОС № 3004 от 28.03.2017г.
| ИТОГО, МВА: |  |  | 26.4 | ИТОГО, км: | 0 |  |  | 44.8
[8 empty] | Технический директор |  |  |  | В.В. Баннов
(ФИО, подпись)
М.П.

## Приложение № 5
Приложение № 5
Справка об отсутствии во владении и (или) пользовании объектов электросетевого хозяйства, расположенных в административных границах субъекта Российской Федерации и используемых для осуществления регулируемой деятельности в указанных границах, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании иному лицу, владеющему объектом по производству электрической энергии (мощности), который расположен в административных границах соответствующего субъекта Российской Федерации и с использованием которого осуществляется производство электрической энергии и мощности с целью ее продажи на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и (или) розничных рынках электрической энергии*
Технический директор |  | В.В.Баннов
(ФИО, подпись)
М.П.