## январь
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
[12 empty] | за | январь |  |  | 2023 |  | год
АО "Самарская Кабельная Компания"
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0-нет, 1-да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта : КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого ххзяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П,А,В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1 категории надежности | 2 категории надежности | 3 категории надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1
…
i
ИТОГО по всем прекращениям передачи ээ за отчетный период: | [6 empty] | И | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | [16 empty] | х | х | х | 1 | bar: 10 to 12
Технический директор | [21 empty] | В.В. Баннов
(должность)

## февраль
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
[12 empty] | за | февраль |  |  | 2023 |  | год
АО "Самарская Кабельная Компания"
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0-нет, 1-да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта : КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого ххзяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П,А,В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1 категории надежности | 2 категории надежности | 3 категории надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1
…
i
ИТОГО по всем прекращениям передачи ээ за отчетный период: | [6 empty] | И | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | [16 empty] | х | х | х | 1 | bar: 10 to 12
Технический директор | [21 empty] | В.В. Баннов
(должность)

## март
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
[12 empty] | за | март |  |  | 2023 |  | год
АО "Самарская Кабельная Компания"
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0-нет, 1-да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта : КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого ххзяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П,А,В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1 категории надежности | 2 категории надежности | 3 категории надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1
…
i
ИТОГО по всем прекращениям передачи ээ за отчетный период: | [6 empty] | И | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | [16 empty] | х | х | х | 1 | bar: 10 to 12
Технический директор | [21 empty] | В.В. Баннов
(должность)

## апрель
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
[12 empty] | за | апрель |  |  | 2023 |  | год
АО "Самарская Кабельная Компания"
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0-нет, 1-да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта : КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого ххзяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П,А,В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1 категории надежности | 2 категории надежности | 3 категории надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1
…
i
ИТОГО по всем прекращениям передачи ээ за отчетный период: | [6 empty] | И | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | [16 empty] | х | х | х | 1 | bar: 10 to 12
Технический директор | [21 empty] | В.В. Баннов
(должность)

## май
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
[12 empty] | за | май |  |  | 2023 |  | год
АО "Самарская Кабельная Компания"
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0-нет, 1-да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта : КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого ххзяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П,А,В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1 категории надежности | 2 категории надежности | 3 категории надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1
…
i
ИТОГО по всем прекращениям передачи ээ за отчетный период: | [6 empty] | И | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | [16 empty] | х | х | х | 1 | bar: 10 to 12
Технический директор | [21 empty] | В.В. Баннов
(должность)

## июнь
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
[12 empty] | за | июнь |  |  | 2023 |  | год
АО "Самарская Кабельная Компания"
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0-нет, 1-да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта : КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого ххзяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П,А,В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1 категории надежности | 2 категории надежности | 3 категории надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1
…
i
ИТОГО по всем прекращениям передачи ээ за отчетный период: | [6 empty] | И | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | [16 empty] | х | х | х | 1 | bar: 10 to 12
Технический директор | [21 empty] | В.В. Баннов
(должность)

## июль
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
[12 empty] | за | июль |  |  | 2023 |  | год
АО "Самарская Кабельная Компания"
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0-нет, 1-да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта : КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого ххзяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П,А,В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1 категории надежности | 2 категории надежности | 3 категории надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1
…
i
ИТОГО по всем прекращениям передачи ээ за отчетный период: | [6 empty] | И | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | [16 empty] | х | х | х | 1 | bar: 10 to 12
Технический директор | [21 empty] | В.В. Баннов
(должность)

## август
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
[12 empty] | за | август |  |  | 2023 |  | год
АО "Самарская Кабельная Компания"
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0-нет, 1-да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта : КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого ххзяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П,А,В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1 категории надежности | 2 категории надежности | 3 категории надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1
…
i
ИТОГО по всем прекращениям передачи ээ за отчетный период: | [6 empty] | И | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | [16 empty] | х | х | х | 1 | bar: 10 to 12
Технический директор | [21 empty] | В.В. Баннов
(должность)

## сентябрь
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
[12 empty] | за | сентябрь |  |  | 2023 |  | год
АО "Самарская Кабельная Компания"
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0-нет, 1-да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта : КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого ххзяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П,А,В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1 категории надежности | 2 категории надежности | 3 категории надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1
…
i
ИТОГО по всем прекращениям передачи ээ за отчетный период: | [6 empty] | И | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | [16 empty] | х | х | х | 1 | bar: 10 to 12
Технический директор | [21 empty] | В.В. Баннов
(должность)

## октябрь
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
[12 empty] | за | октябрь |  |  | 2023 |  | год
АО "Самарская Кабельная Компания"
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0-нет, 1-да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта : КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого ххзяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П,А,В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1 категории надежности | 2 категории надежности | 3 категории надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1
…
i
ИТОГО по всем прекращениям передачи ээ за отчетный период: | [6 empty] | И | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | [16 empty] | х | х | х | 1 | bar: 10 to 12
Технический директор | [21 empty] | В.В. Баннов
(должность)

## ноябрь
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
[12 empty] | за | ноябрь |  |  | 2023 |  | год
АО "Самарская Кабельная Компания"
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0-нет, 1-да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта : КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого ххзяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П,А,В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1 категории надежности | 2 категории надежности | 3 категории надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1
…
i
ИТОГО по всем прекращениям передачи ээ за отчетный период: | [6 empty] | И | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | [16 empty] | х | х | х | 1 | bar: 10 to 12
Технический директор | [21 empty] | В.В. Баннов
(должность)

## декабрь
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций
[12 empty] | за | декабрь |  |  | 2023 |  | год
АО "Самарская Кабельная Компания"
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [13 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0-нет, 1-да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта : КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого ххзяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П,А,В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации,в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1 категории надежности | 2 категории надежности | 3 категории надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1
…
i
ИТОГО по всем прекращениям передачи ээ за отчетный период: | [6 empty] | И | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | [16 empty] | х | х | х | 0 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | [16 empty] | х | х | х | 0;1 | bar: 10 to 12
по внерегламентным отключениям, учитываемых при расчете индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | [16 empty] | х | х | х | 1 | bar: 10 to 12
Технический директор | [21 empty] | В.В. Баннов
(должность)